Приложение 1

к Положению "Об организации освещения улиц на территории Миасского городского округа"

Перечень объектов уличного (наружного) освещения на территории Миасского городского округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№пп | Точка подключения | Район освещения | Количество и тип светильников | Опоры | Характеристика питающей линии |
| ж/б | мет. | дер. | Марка провода, кабеля | Протяженность км. |
| Центральная часть |
| 1 | ТП-109 | ул. Орловская, 4  | ЖКУ-250 | 14 |  | 6 |  | Провод: 2×А16 - 0,14 км.; кабель: АВВГ 4×16 - 0,07 км. | 0,21 |
|  | 14 |  |  |
| 2 | ТП-119 | пр. Автозаводцев от ул. Предзаводской до ул. Лихачева , пл.Предзаводская, ул.Тухачевского от ул. 8 Июля до пр. Автозаводцев,, ул.Калинина,17-25.дворы по пр.Автозаводцев, 6,16, 18,  | ЖКУ-250 | 80 | 6 |  |  | Провод: 5×А25 - 0,19 км., 4×А25 - 5,755 км., 3×А25 - 0,42 км., 2×А25 - 0,07 км.; кабель: АВВГ 4×16 - 0,2 км, СИП-0,02км. | 6,655 |
| ЛКУ-55 | 3 |  |  |
|  | 83 |  |  |
| 3 | ТП-120 | дворы ул. Калинина, 27, 31, ул.Гвардейская от ул.8 Июля до пр.Автозаводцев | РКУ-250 | 22 | 14 | 8 |  | Провод: 2×А16 - 1,88 км.; кабель: АВВГ 4×16 - 0,5 км., СБ 3×50+1×25 - 0,05 км. | 2,43 |
| ЖКУ-250 | 4 |  |
| ЛКУ-55 | 2 |  |
|  | 28 |  |
| 4 | ТП-133 | ул. Победы от ул. Инструментальщиковдо ул. Парковой, ул. Романенко от парка до ул. Орловской, ул.Победы,25,27 ул.Победы,23  | ЖКУ-250 | 51 | 22 | 17 |  | Провод: 4×А25 - 2,625 км., Кабель: АВВГ 4×16 - 0,485 км, СИП-0,24 км. | 3,35 |
| РКУ-250 | 6 |
| ЖКУ-150 | 2 |
| ЛКУ-55 | 8 |
| ЖКУ-70 | 3 |
|  | 70 |
| 5 | ТП-136 | ул. Уральская, 1, 1а (дворы)  | ЖКУ-250 | 8 | 14 |  |  | Провод: 2×А16 - 0,35 км. Кабель: АВВГ 4×16 - 0,265 км. | 0,21 |
| РКУ-250 | 3 |
|  | 11 |
| 6 | ТП-137 | ул. Орловская от ул. Романенко до ул. Парковой, стадион шк. № 4дворы по ул. Орловской, ул. Парковой  | ЖКУ-250 | 76 | 107 |  |  | Провод: 4×А16 - 3,715 км. Кабель: АВВГ 4×16 - 1,13 км, СИП-1,015 км. | 5,86 |
| РКУ-250 | 9 |
| ЖКУ-150 | 20 |
| ЛКУ-55 | 15 |
|  | 120 |
| 7 | ТП-217 | ул. Лихачева вдоль бывшей рын-ой площади, ул. Романенко, 95-99, ул. Чучева, ул. Ильменская, 102-116  | ЖКУ-250 | 12 | 8 | 7 | 1 | Провод: А16 - 1,46 км.кабель: АВВГ 4×16 - 0,15 км | 1,61 |
| РКУ-250 | 15 |
|  | 27 |
| 8 | ТП-218 | ул. Ильменская, 118-134, ул. 8Марта, 173-183  | РКУ-250 | 15 |  |  |  | Провод: А25 - 1,53 км., кабель: АВВГ 4×16 - 0,06 км. | 1,59 |
|  | 15 |
| 9 | ТП-222 | ул. Ильменская, 115-119, ул. 8Марта, 169, ул. Уральская, 106, 116, школа №44 | ЖКУ-250 | 22 | 22 |  | 4 | СИП 4×25 - 0,14 км.СИП 2×16 - 0,66 км, кабель: АВВГ 4×16 - 0,05 км. | 0,85 |
|  | 22 |
| 10 | ТП-225 | ул.Уральская, 78, 81 | ЖКУ-250 | 1 |  |  |  |  |  |
| РКУ-85 | 5 |
|  | 6 |
| 11 | ТП-300 | ул. 8Июля от ул. Гвардейской до пер.Физкультурников, ул.Калинина,26-32, дорога на стадион,ул. Ферсмана от ул. 8Июля до пр. Автозаводцев | ЖКУ-250 | 40 | 30 | 6 |  | Провод: 4×А25 - 4,48 км.кабель: АВВГ 4×16 - 0,31 км. | 4,79 |
|  | 40 |
| 12 | ТП-310 | ул. Тухачевского, ул. Романенко от ул. Орловской до ул. Тухачевского четная сторона | РКУ-250 | 104 | 31 | 7 |  | Провод: 4×А25 - 4,92 км., 3×А25 - 0,805 км., 2×А25 - 0,57 км.; кабель: АВВГ 4×16 - 0,09 км. | 6,385 |
|  | 104 |
| 13 | ТП-311 | ул. Тухачевского, 4-10, ул. Романенко, 16-20  | РКУ-250 | 4 | 4 |  | 8 | Провод: А16 - 0,32 км., Кабель: АВВГ 4×16 - 0,16 км | 0,48 |
| ЖКУ-150 | 2 |
|  | 6 |
| 14 | ТП-312 | ул. Гвардейская от пр. Автозаводцев до ул. Романенко, ул. Романенко, 24-32 | РКУ-250 | 14 | 21 | 5 | 1 | Провод: 2×А16 - 0,56 км., Кабель: АВВГ 4×16 - 0,052 км. | 0,612 |
|  | 14 |
| 15 | ТП-324 | ул. Ферсмана, ул. Романенко до дома №48, пер. Механизаторов, бул. Мира, 42, дворы пр. Автозаводцев, 49-53 | ЖКУ-250 | 29 | 17 | 27 |  | Провод: 2×А25 - 1,985 км.,Кабель: АВВГ 4×16 - 0,59 км, СИП 2х16-0,344 | 2,92 |
| РКУ-250 | 10 |
| ЖКУ-150 | 8 |
|  | 47 |
| 16 | ТП-328 | пешеходная дорожка по пр. Автозаводцев от ул. Ферсмана до ул. Лихачева, бул. Мира, двор пр. Автозаводцев, 50,  | ЖКУ-250 | 56 | 28 | 28 |  | Провод: 3×А16 - 2,745 км., Кабель: АВВГ 4×16 - 0,16 км. | 2,905 |
| РКУ-250 | 5 |
| ЖКУ-150 | 35 |
|  | 96 |
| 17 | ТП-329 | ул. Ильменская, 94, стадион шк.№ 26  | ЖКУ-250 | 15 | 5 | 2 |  | Провод: 2×А16 - 0,36 км, СИП 2х16-0,4 км. | 0,76 |
|  | 15 |
| 18 | ТП-330 | ул. 8Июля от пер.Физкультурников до ул. Лихачева, ул. Лихачева до дома №56 по пр. Автозаводцев, дворы пр.Автозаводцев, 52-56. | ЖКУ-250 | 32 | 41 |  |  | Провод: 4×А25 - 3,6 км.кабель: АВВГ 4×16 - 0,4 км., СИП-4х16 - 0,33 км. | 4,33 |
| ЖКУ-150 | 37 |
| ЖКУ-70 | 9 |
|  | 78 |
| 19 | ТП-446 | ул. Романенко, 50а  | ЖКУ-250 | 8 | 8 |  |  | Кабель: АВВГ 4×16 - 0,14 км. СИП-4х16 - 0,16 км. | 0,3 |
|  | 8 |
| 20 | ТП-437 | Мемориал славы  | ЖКУ-250 | 14 | 1 | 27 |  | Кабель: АВВГ 4×16 - 0,81 км. | 0,81 |
| РКУ-250 | 7 |
| СДС-70 | 33 |
|  | 54 |
| 21 | ТП-802 | ул. Колесова (до Храма Богоявления) | ЖКУ-250 | 36 | 31 |  |  | Провод: СИП-2х16 - 1,24 км | 1,24 |
|  | 36 |
| 22 | КТПН-03 | пл.Предзаводская, Тургоякское шоссе | ЖКУ-250 | 60 |  |  |  | Провод: А-25, СИП-16 -4 км | 4 |
| ЖКУ-250 | 72 |
|  | 132 |
| 23 | КТПН-04 | Тургоякское шоссе | ЖКУ-250 | 96 |  |  |  | Провод: А-25, СИП-16 - 4,6 км | 4,6 |
|  | 96 |
| 24 | КТПН-06 | пр.Автозаводцевул. Победы до ВПЧ-16 | ЖКУ-250 | 71 | 1 | 9 |  | Провод: 2×А25 - 0,5 км.; кабель: АВВГ 4×16 - 0,105 км. А-35-3,5км | 4,105 |
|  | 71 |
| 25 | КТПН-07 | ул.Уральская д.193 | ЖКУ-250 | 6 |  |  |  | А-25,35 -4,7км, СИП 2А 2х16 - 0,16 км | 4,86 |
| ул.8 Марта | ЖКУ-250 | 59 |
| дворы ул.8 Марта,136,142 | ЖКУ-250 | 4 |
| ул.Ст.Разина | ЖКУ-250 | 34 |
| Конечная троллейбусная | ЖКУ-250 | 8 |
|   |  | 111 |
| 26 | ТП-61 | ул.8 Марта д.93,40 | ЖКУ-250 | 22 |  |  |  | А-16, 25 -3 км СИП 2\*16 - 0,09 км | 3,09 |
| ул. Гуськова | РКУ-250 | 4 |
| СПО-300 | 1 |
| ул.Винокурова д.15-117 | ЖКУ-250 | 14 |  |  |  |  |  |
| СПО-100 | 5 |
| пер.Пожарный | РКУ-250 | 1 |
| ул.Заповедная д.12,25-46,61 | РКУ-250 | 10 |
| ул.Школьная д.46-51 | РКУ-250 | 4 |
|   |  | 61 |
| 27 | ТП-65 | ул.Элеваторная д.3,4-10,23 | РКУ-250 | 2 | 28 | 29 | 30 | А-16 -2,6 км | 2,6 |
| СПО-100 | 2 |
| ул.Нечетная | РКУ-250 | 1 |
| ул.Гуськова д.52-80 | ЖКУ-250 | 15 |
| пер.Подстанционный | ЖКУ-250 | 4 |
| ул.8 Марта д.110,161-95,80 | РКУ-250 | 11 |
| ЖКУ-250 | 23 |
| стадион шк.№22 | ЖКУ-250 | 10 |
|   |  | 68 |
| 28 | ТП-108 | ул. 8Июля от ул. Предзаводской до ул. Гвардейской, ул. Орловская от ул. 8Июля до пр. Автозаводцев, ул. Предзаводская | ЖКУ-250 | 23 | 47 | 6 |  | Кабель: АВВГ 4×16 - 0,53 км. Провод: 4×А25 - 4,96 км. | 5,49 |
| РКУ-250 | 33 |
|  | 56 |
| 29 | ТП-71 | ул.Ак.Павлова,32 до пер.Подстанционный | ЖКУ-250 | 23 | 11 | 12 | 13 | А-25,35 -1,2 км, А-16 -0,1 км | 1,74 |
| хоккейная коробка | ЖКУ-250 | 11 | Сип 4х16 -0,44 км км |
|   |  | 34 |  |
| 30 | ТП-454 | ул. Ак.Павлова, 19, 23, ул. 8Марта, 120-130,ул. Ст.Разина, 12. | РКУ-250 | 39 | 40 |  |  | Провод: 3×А25 - 3,42 км. | 3,42 |
|  | 39 |
| 31 | ТП-904 | ул. Парковая | ЖКУ-250 | 20 | 20 |  |  | СИП 2\*16 - 0,9м | 0,9 |
|   |  | 20 |
| 32 | ТП-015 | ул. Лихачева, 27-53  | ЖКУ-250 | 44 | 59 |  |  | Провод: 4×А25 - 2,68 км., 3×А25 - 0,25 км., 2×А25 - 0,28 км., СИП 2х16-1,642 | 4,852 |
| ул.Набережная, б.Карпова. | ЖКУ-150 | 22 |
| Сад "Учитель"-ул. Лихачева | ЖКУ-250 | 11 |
| Б. Карпова | ЖКУ-250 | 8 |
|   |  | 85 |
| 33 | ТП-426 | ул.Ильменская д.95-119 | РКУ-250 | 1 | 13 | 14 | 15 | А-25 -0,65 км | 0,65 |
| ЖКУ-250 | 12 |
| ул.Ильменская д.112-128 | ЖКУ-250 | 14 |
|  | 27 |
| 34 | ТП-452 | стадион шк.№16 | ЖКУ-250 | 12 | 12 |  |  | СИП 2\*16 - 0,5м | 0,5 |
|   |  | 12 |
| 35 | ТП-445 | ул.Романенко, д.73-91А | ЖКУ-250 | 23 | 19 |  |  | А-35 -1 км | 1 |
| школа №26 | ЖКУ-250 | 6 | 6 |
| ул.Романенко | ЖКУ-250 | 4 |  |
|   |  | 33 |  |
| 36 | ТП-449 | ул.Ак.Павлова д.4-32 ул. Ак.Павлова, 1-5, ул. Лихачева, 25, ул. 8Марта, 148, 150,стадион шк. № 16 | ЖКУ-250 | 22 | 29 | 30 |  | А-25 -1,1 км, СИП-410 м | 1,51 |
| РКУ-250 | 31 |
|  | 53 |
| 37 | ТП-62 | ул.Винокурова д.167-205, ул.Школьная д.457-195, ул.Заповедная д.48-84, ул.Дубинина д.1-39, ул.Фрунзе д.145-175, ул.Буденного д.140-170, пер. Моторный | РКУ-250 | 54 |  |  |  | А-16 -3 км | 3 |
| ЖКУ-250 | 1 |
| СПО-100 | 1 |
|  | 56 |
| 38 | ТП-66 | ул.Школьная д.155-77, ул.Винокурова д.131-147, ул.8 Марта д.149-163, ул.Ст.Разина д.49-65, ул.Пугачева д.1-21, ул.М.Школьная д.2-20 | РКУ-250 | 55 |  |  |  |  |  |
| ЖКУ-250 | 1 |
| СПО-100 | 1 |
|  | 57 |
| 39 | ТП-70 | ул.Уральская д.139-191, ул.Ватутина д.139-155, ул.Партизанская д.139-153, ул.Таганайская д.118-123, ул.Фрунзе д.143-76, пер.Соединения, ул.Заповедная д.72-84 | РКУ-250 | 38 |  |  |  | А-16,2, -2 км | 2 |
| ЖКУ-250 | 1 |
| СПО-100 | 1 |
|  | 40 |
| 40 | ТП-198 | ул.Фрунзе д.1,2-74,67, ул.Таганайская д.50-56, ул.Партизанская д.79-107, ул.Уральская д.69-123, ул. Механизаторов, ул. Ватутина | РКУ-250 | 31 |  |  |  | А-16,ПВ -1,9 км | 1,9 |
| ЖКУ-150 | 3 |
| ЖКУ-250 | 2 |
| НКУ-45 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 42 |
| 41 | ТП-199 | ул.Гвардейская, ул.Ильменская д.23,32-53,62, ул.Островского д.28,35-76,79, ул.Чкалова д.27,28-73,74, ул.Романенко д.45-73, ул. Ферсмана | РКУ-250 | 31 | 10 |  |  | А-16 -2,2 км | 2,2 |
| ЖКУ-250 | 8 |
| СПО-100 | 2 |
| СПО-300 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 44 |
| 42 | ТП-200 | ул.Таганайская д.17,50-38, ул.Ватутина д.49,50-76,79, ул.Партизанская д.26,27-68,71, ул. Ферсмана, ул.Лебединского, ул.Ильменская | РКУ-250 | 27 |  |  |  | А-16 -1,9 км | 1,9 |
| НКУ-55 | 6 |
| СПО-100 | 6 |
|  | 39 |
| 43 | ТП-201 | ул.Доватора д.2-82, ул.Буденного д.1,2-71,74, ул.Ферсмана | РКУ-250 | 28 |  |  |  | А-16,25 -2,1 км | 2,1 |
| ЖКУ-250 | 2 |
| СПО-100 | 11 |
|  | 41 |
| 44 | ТП-203 | ул.Буденного д.73,76-138, ул.Фрунзе д.21,87-69, ул.Таганайская д.57,70-91,124, ул. Чучева, ул.Ватутина д.78,85-134,137, ул.Партизанская д.110,111-137,142, ул.Доватора,86-102 | РКУ-250 | 39 |  |  |  | А-16,25 -3,2 км | 3,2 |
| ЖКУ-150 | 5 |
| ЖКУ-250 | 8 |
| СПО-100 | 16 |
|  | 68 |
| 45 | ТП-204 | ул.Гвардейская, ул.Ватутина д.8-48, ул.Таганайская д.76-34, ул Партизанская д.9-25, ул.Уральская д.3-39, ул.Лебединского д.8-44 | РКУ-250 | 25 |  |  |  | А-16 -2,1 км | 2,1 |
| ЖКУ-70 | 6 |
| ЖКУ-250 | 2 |
| СПО-100 | 15 |
|  | 48 |
| Северная часть |
| 46 | ТП-1 | ул. Меделеева, 1-11, школа №6, ул. Б.Хмельницкого, 32-36  | ЖКУ-250 | 6 | 44 | 6 |  | Провод: 3×А16 - 0,3 км.; 2×ПС25 - 1,3 км.; 2×А16 - 0,25 км.; кабель: АВВГ 4×16 - 0,53 км., АВВГ 2×4 - 0,25 км. | 2,63 |
| РКУ-250 | 16 |
| РКУ-400 | 4 |
| ЛКУ-55 | 3 |
| СДФ-75 | 12 |
|  | 41 |
| 47 | ТП-2 | мкр.Б, ул. Молодежная, 2-10, ул. Б.Хмельницкого, 36 | ЖКУ-250 | 11 | 21 |  |  | Провод: 2×А16 - 1 км.; кабель: АВВГ 4×10 - 0,06 км., АВВГ 2×6 - 0,04 км., АВВГ 2×10 - 0,02 км. | 1,12 |
| РКУ-250 | 9 |
| ЛКУ-55 | 2 |
|  | 22 |
| 48 | ТП-4 | пр. Макеева, 2-6, ул. Менделеева, 17  | ЖКУ-250 | 6 | 17 |  |  | Провод: 2×А16 - 0,84 км.; кабель: АВВГ 4×10 - 0,035 км. | 0,875 |
| РКУ-250 | 6 |
|  | 12 |
| 49 | ТП-6 | ул. Меделеева, 9-11, пр. Макеева, 1-7  | ЖКУ-250 | 23 | 2 | 14 |  | Кабель: АВВГ 4×10 - 0,6 км. | 0,6 |
| РКУ-250 | 4 |
| РКУ-400 | 1 |
|  | 28 |
| 50 | ТП-7 | ул. Молодежная, 12-14, пр. Макеева, 11-15  | ЖКУ-250 | 21 | 3 | 16 |  | Кабель: АВВГ 4×10 - 0,6 км. | 0,6 |
| РКУ-250 | 1 |
|  | 22 |
| 51 | ТП-8 | ул. Молодежная, 1а, пр. Макеева, 19-21 | ЖКУ-250 | 2 | 22 |  |  | Кабель: АВВГ 4×10 - 0,335 км., АВВГ 2×10 - 0,122 км. | 0,457 |
| ЖКУ-150 | 3 |
| РКУ-250 | 12 |
| ЛКУ-55 | 1 |
|  | 18 |
| 52 | ТП-9 | пр. Макеева, 21а-31а, стадион школы №7  | РКУ-250 | 24 | 26 | 1 |  | Провод: 2×ПС25 - 1,4 км.; кабель: АВВГ 4×10 - 0,195 км.; АВВГ 2×10 - 0,105 км. | 1,7 |
| ЛКУ-55 | 2 |
|  | 26 |
| 53 | ТП-11 | ул. Добролюбова, 2-10  | РКУ-250 | 32 | 34 |  |  | Провод: 2×ПС25 - 2,1 км.; кабель: АВВГ 4×10 - 0,125 км.; АВВГ 2×10 - 0,035 км. | 2,26 |
| ЛКУ-55 | 3 |
|  | 35 |
| 54 | ТП-12 | ул. Меделеева, 4-18, стадион школы №29, пр. Октября от бул. Полетаева до ул. Менделеева, пр. Макеева от ул. Менделеева до ул. Молодежной | ЖКУ-250 | 78 | 46 | 10 |  | Провод: 4×А16 - 2,31 км.; кабель: АВВГ 4×16 - 1,8 км., АВВГ 4×10 - 0,4 км.; АВВГ 4×25 - 0,25 км.; АВВГ 4×4 - 0,2 км. | 4,96 |
| РКУ-250 | 17 |
| СДФ-75 | 1 |
|  | 96 |
| 55 | ТП-13 | ул. Менделеева, 4-8, ул. Попова, 1-5 | РКУ-250 | 18 | 21 |  |  | Провод: 2×ПС25 - 0,42 км., 2×А16 - 0,63 км.; кабель: АВВГ 4×10 - 0,09 км., АВВГ 2×4 - 0,105 км. | 1,245 |
|  | 18 |
| 56 | ТП-14 | Мемориал Славы,пер.Дворцовый | РКУ-250 | 9 |  | 9 |  | СИП-0,3 км | 0,3 |
|  | 9 |
| 57 | ТП-15 | ул. Попова, 1-21 | ЖКУ-250 | 15 | 38 |  |  | Провод: 2×ПС25 - 1,68 км., 2×А16 - 0,56 км; кабель: АВВГ 4×25 - 0,02 км., АВВГ 2×25 - 0,07 км. | 2,33 |
| ЖКУ-150 | 4 |
| РКУ-250 | 21 |
|  | 40 |
| 58 | ТП-18 | пр. Макеева восточная сторона от ул. Молодежной до ул. Олимпийской, стадион  | ЖКУ-250 | 33 | 6 |  |  | Провод: 4×А16 - 0,7 км.; кабель: АВВГ 4×25 - 1,085 км., АВВГ 4×25 км - 0,105 км, СИП-4х25 - 0,2 км. | 2,09 |
| ЖКУ-150 | 6 |
|  | 39 |
| 59 | ТП-19 | пр. Макеева, 51, 55  | ЖКУ-250 | 2 | 3 |  |  | Кабель: АВВГ 4×10 - 0,11 км. | 0,11 |
| РКУ-250 | 1 |
|  | 3 |
| 60 | ТП-20 | пр. Макеева, 45-47, ул. Циолковского, 2-10   | РКУ-250 | 27 | 26 |  |  | Провод: 2×ПС25 - 1,2 км.; кабель: АВВГ 2×4 - 0,3 км. | 1,5 |
|  | 27 |
| 61 | ТП-22 | пр. Макеева западная сторона от ул. Молодежной до ул. Олимпийской , ул. Олимпийская, 3-11 | ЖКУ-250 | 4 | 44 | 8 |  | Провод: 2×А16 -1,61 км., 3×А16 - 0,42 км., 4×А16 - 2,38 км.; кабель: АВВГ 4×10 - 0,36 км., АВВГ 2×2,5 - 0,865 км. | 5,635 |
| ЖКУ-400 | 31 |
| РКУ-250 | 27 |
| ЛКУ-55 | 21 |
|  | 83 |
| 62 | ТП-23 | ул. Циолковского, 16, школа №10  | ЖКУ-250 | 1 | 17 | 3 |  | Провод: 2×ПС25 - 0,56 км. Кабель: АВВГ 4×25 - 0,14 км., АВВГ 2×10 - 0,315 км., Кабель: АВВГ 2×2,5 - 0,15 км. | 1,165 |
| РКУ-250 | 13 |
| ЛКУ-55 | 5 |
|  | 19 |
| 63 | ТП-24 | дорожка от рынка к школе №19, дорожка от детской поликлиники к школе №19 | ЖКУ-250 | 3 |  | 6 |  | Кабель: АВВГ 4×16 - 0,34 км., АВВГ 2×2,5 - 0,175 км. | 0,515 |
| РКУ-250 | 3 |
|  | 6 |
| 64 | ТП-25 | ул. Молодежная, 12, 14, МСЧ №92, ул. Б.Хмельницкого от ул. Молодежной до ул. Олимпийской  | ЖКУ-250 | 13 | 20 | 1 |  | Провод: 2×А16 - 0,035 км. 2×А25 - 1,07 км., 3×А25 - 1,68 км., 4×А25 - 0,28 км.; кабель: АВВГ 4×10 - 0,21 км., АВВГ 4×16 - 0,5 км., | 3,775 |
| ЖКУ-400 | 9 |
| РКУ-250 | 13 |
| РКУ-400 | 14 |
|  | 49 |
| 65 | ТП-26 | пешеходная дорожка к остановке "Ур.Добр-цев" | РКУ-250 | 3 | 15 | 12 |  | Провод: 2×А16 - 0,15 км.,кабель: АВВГ 2×2,5 - 0,05 км.,СИП-2\*10-0,2 км..СИП2\*16 -0,6км | 1 |
| ЖКУ-250 | 10 |
| ЛКУ-55 | 5 |
|  | 18 |
| 66 | ТП-27 | ул. Жуковского, 6-16  | ЖКУ-250 | 4 | 4 | 16 |  | Провод: 2А×16 - 0,14 км. Кабель: АВВГ 2×2,5 - 0,13 км., АВВГ 4×10 - 0,06 км., АВВГ 4×16 - 0,64 км. Опоры: ж/б - 4 шт., метал. - 16 шт. | 0,97 |
| РКУ-250 | 5 |
|  | 9 |
| 67 | ТП-28 | ул. Вернадского, 24-38, школа №19  | ЖКУ-250 | 10 | 8 | 14 |  | Провод: 2×А16 - 0,21 км.; кабель: АВВГ 4×2,5 - 0,14 км. СИП- 2\*16 - 0,12 км | 0,35 |
| РКУ-250 | 12 |
|  | 22 |
| 68 | ТП-32 | пр. Октября, 56,0, ул. Ур.Добровольцев, 1-23, пр. Октрября, 58 (от ВРУ дома) | ЖКУ-250 | 3 |  |  |  | Кабель: АВВГ 4×16 - 0,06 км., АВВГ 4×10 - 0,205 км. | 0,265 |
| РКУ-250 | 4 |
|  | 7 |
| 69 | ТП-34 | пр. Октября западная и восточная сторона до ул. Луначарского | ЖКУ-250 | 66 |  |  |  | Провод: 2×А16 - 0,77 км., 3×А16 - 1,155 км., 4×А16 - 3,92 км.; кабель: АВВГ 4×25 - 0,08 км,АВВГ 4×16 - 2,13 км,АВВГ 4×10 - 0,06 км. Опоры: ж/б. - 26 шт., метал. - 14 шт. | 8,115 |
|  | 66 |
| 70 | ТП-36 | ул. Б.Хмельницкого перекресток на п.Тургояк | ЖКУ-250 | 9 | 6 |  | 1 | Провод: СИП - 0,2км | 0,2 |
|  | 9 |
| 71 | ТП-35 | ул. Циолковского, 1, 6, 9, 12, 16, пр. Макеева, 41, 43 | ЖКУ-250 | 20 | 21 |  |  | Провод: 2×ПС35 - 1,12 км., 3×ПС35 - 0,105 км., 2×А16 - 0,21 км.; кабель: АВВГ 4×16 - 0,02 км. | 1,455 |
| РКУ-250 | 18 |
|  | 38 |
| 72 | ТП-39 | ул. Ильмен-Тау, 22, стоянка скорой помощи  | ЖКУ-250 | 2 | 20 |  |  | Провод: 2×ПС6 - 0,98 км., 3×ПС35 - 0,105 км., кабель АВВГ 4×10 - 0,71 км. | 1,795 |
| РКУ-250 | 14 |
|  | 16 |
| 73 | ТП-41 | ул. Менделеева , 21-25, пр. Макеева, 2 | ЖКУ-250 | 7 | 37 |  |  | Провод: 2×ПС25 - 1,19 км. Кабель: АВВГ 4×16 - 0,02 км., АВВГ 2×6 - 0,3 км., СИП 2×16 - 0,1 км. | 1,61 |
| РКУ-250 | 14 |
|  | 21 |
| 74 | ТП-42 | ул. Молодежная, 20-34, ул. Ильмен-Тау, 3 -9, пр. Макеева, 12. ул. Молодежная 22,22а. | ЖКУ-250 | 10 | 85 | 1 |  | Провод: 2×ПС6 - 2,44 км., Кабель АВВГ 4×16 - 0,73 км, СИП-2х16 - 0,2 км. | 3,37 |
| РКУ-250 | 33 |
| ЖКУ-150 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 49 |
| 75 | ТП-43 | пр. Макеева, 18, 18а, 24, пер. Дворцовый, 3, 5, ул. Ильмен-Тау, 11-15 | РКУ-250 | 31 | 39 |  |  | Провод: 2×А25 - 0,49 км., 2×ПС25 - 1,89 км.; кабель: АВВГ 4×16 - 0,02 км. СИП 2х16-0,39км | 2,79 |
| ЖКУ-150 | 6 |
| ЛКУ-55 | 4 |
|  | 41 |
| 76 | ТП-45 | пр. Макеева, 28-34, ул. Ильмен-Тау, 17  | ЖКУ-250 | 2 | 15 |  |  | Провод: 2×ПС25 - 1,13 км. | 1,13 |
| РКУ-250 | 14 |
| ЛКУ-55 | 1 |
|  | 17 |
| 77 | ТП-48 | пр. Октября, 20-30, ул. Попова, 11, 17, дорожка до шк. № 9 | ЖКУ-250 | 8 | 35 |  |  | Провод: 2×ПС25 - 1,12 км.; кабель: АВВГ 2×16 - 0,18 км., АВВГ 2×2,5 - 0,23 км, СИП-4х16 - 0,08 км | 1,61 |
| РКУ-250 | 24 |
| СКЗЛ-250 | 1 |
|  | 33 |
| 78 | ТП-50 | ул. Ильмен-Тау, 4, 8, ул. Вернадского, 6, 8  | ЖКУ-250 | 11 | 6 |  | 2 | Провод: 2×ПС25 - 0,21 км.; кабель: АВВГ 2×6 - 0,175 км. | 0,385 |
| РКУ-250 | 2 |
|  | 13 |
| 79 | ТП-51 | ул. Вернадского, 14, 16, 20, стадион шк. № 18 | ЖКУ-250 | 8 | 12 |  | 2 | Провод: 2×А16 - 0,56 км., 3×А16 - 0,21 км.; кабель: АВВГ 2×4 - 0,22 км., АВВГ 4×16 - 0,125 км, СИП-2х16 - 0,38 км. | 1,555 |
| РКУ-250 | 7 |
| ЖКУ-150 | 17 |
|  | 32 |
| 80 | ТП-55 | ул. Ильмен-Тау от ул. Менделеева до пр. Октября, ул. Вернадского, 2-28, стадион шк. № 18 | РКУ-400 | 2 | 68 |  |  | Провод: 2×А25 - 0,49 км., 3×А25 - 0,84 км., 4×А25 - 1,54 км.; кабель: АВВГ 4×16 - 0,02 км, СИП 2\*16 - 0,18 | 3,07 |
| РКУ-250 | 65 |
| ЛКУ-55 | 15 |
| ЖКУ-250 | 1 |
|  | 83 |
| 81 | ТП-60 | ул. Олимпийская, 4, 14  | ЖКУ-250 | 1 | 12 |  |  | Провод: 2×А16 - 0,35 км.; кабель: АВВГ 2×4 - 0,105 км. | 0,455 |
| ЖКУ-70 | 7 |
| ул.Мечникова | РКУ-250 | 7 |
| ул. Ильмен-Тау | ЛКУ-55 | 33 |
|  | 48 |
| 82 | КТПН-2 | Тургоякское шоссе от ост.Лепешкова до пр.Октября | РКУ-400 | 59 |  |  |  | Провод: 4×АС25 - 50,4 км. | 50,4 |
| ЖКУ-250 | 59 |
|  | 118 |
| 83 | КТП-1 | Тургоякское шоссе от путепровода до ост.Лепешковой  | РКУ-400 | 53 |  |  |  |
| ЖКУ-250 | 53 |
|  | 106 |
| Восточная часть |
| 84 | ТП-10 | частный сектор пос. Строителей: пер. Садовый; ул. Керченская от ж.д. №34 до ул. Азовская; ул. Донская от ж.д. №58 до ул. Амурская; ул. Азовская от ул. Суворова до ул. Керченская; ул. Донская 54, 56, 58; ул. Ялтинская 45, 47, 49; ул. Ялтинская 6, 8, 10; ул. Керченская 9, 11, 13, ДК Строитель; хоккейный корт | РКУ-250 | 74 | 20 |  |  | Провод: 2×А16 - 2,38 км., 3×А16 - 2,31 км., 4×А16 - 0,63км., 5×А16 - 0,7 км, СИП 2х16-0,298 км | 6,32 |
| ЛН-200 | 4 |
| ЖКУ-150 | 6 |
| ЖКУ-70 | 2 |
| ЖКУ-250 | 12 |
|  | 98 |
| 85 | ТП-11 | частный сектор пос. Строителей: ул. Невская от ул. Ялтинская до ул. Донская; ул. Ялтинская от ул. Азовская до ул. Амурская; ул. Керченская от ул. Азовская до ул. Амурская; ул. Керченская от ул. Азовская до ул. Амурская; ул. Амурская от ул. Керченская до ВН №6; ул. Керченская до ул. Севастопольская; ул. Невская;ул. Азовская от ул. Керченская до ул. Севастопольская; Севастопольская,27 (по ул. Амурской)ул. Кубанская от ул. Азовская до ул. Амурская; ул. Севастопольская от ул. Азовская до ул. Амурская. | ЖКУ-250 | 6 |  |  |  | Провода: СИП-4 -4,5 км. | 4,5 |
| ЖКУ-70 | 8 |
| ЛКУ-55 | 54 |
| РКУ-250 | 6 |
|  |  |
|  |  |
|  | 74 |
| 86 | ТП-15 | ул. Готвальда от дома №2 до плотины | ЖКУ-250 | 45 | 45 |  |  |  |  |
|  | 45 |
| 87 | ТП-16 | ул. Готвальда, 7, 13 | ЖКУ-250 | 10 | 10 |  |  | Провод: 2×АС25 - 0,56 км. Кабель АВВГ4х16 - 0,07км | 0,63 |
|  | 10 |
| 88 | КТП-130 | ул. Тельмана | ЖКУ-250 | 15 |  |  |  | провод СИП 1\*16 - 0,66 км | 0,66 |
|   |  | 15 |
| 89 | ТП-18 | ул. Азовская, 17, 19  | РКУ-250 | 6 |  |  |  | Кабель АВВГ 4×16 - 0,14 км. | 0,14 |
|  | 6 |
| 90 | ТП-22 | ул. Севастопольская, 33, 35,37, УСК, ул. Нахимова, 2,2б, ул. Кубанская, от пар.Садовай до ул.Нахимоваул. Керченская, 34-42  | РКУ-250 | 62 | 28 | 1 |  | Провод: 2×А16 - 8,215 км. | 8,215 |
| ЖКУ-150 | 24 |
|  | 86 |
| 91 | ТП-30 | ул. Нахимова, 7, 8, 10, 15, 18, ГБ №3, стадион шк. № 20. | РКУ-250 | 26 | 22 | 1 |  | Провод: 2×А16 -1,26 км.; кабель АВВГ 4×35 - 0,35 км, СИП-2х16 - 0,32 км. | 1,93 |
| ЖКУ-150 | 4 |
|  | 30 |
| 92 | ТП-205 | ул.Копейская, 1-12, пер.Тихий, 1-5, ул.Восточная, 44, 37-69, 96, ул. Солнечная, ул. Дорожников, пер.Стахановский, 1-9, пер.Средний, 1-9, пер.Парковый, 1,2-4,9, ул.Парковая, 4-84, ул. Ангарская, ул. Червякова  | РКУ-250 | 60 |  |  |  | А-16 -3,9 км | 3,9 |
| ЖКУ-250 | 2 |
| СПО-100 | 6 |
| СПО-300 | 1 |
|  | 69 |
| 93 | ТП-206 | пер.Южный д.1-11, ул.Восточная д.1,2-35,42, пер.Лучевой д.1,2-7,8, ул.Парковая д.2А,2Б | РКУ-250 | 16 |  |  |  | А-16 -1,1 км | 1,1 |
| ЖКУ-70 | 2 |
| ЖКУ-150 | 5 |
|  | 23 |
| 94 | ТП-207 | ул.Садовая, ул.Баумана, 1,28-52,31,ул.Российская,1,2-25, ул.Краснодарская, 1,2-39,30, ул.Красная, 1,2-27,54, пер.Российский, 1-9, ул.А.Матросова, 1,2-49,56, пер. Заповедный,ул.Строительная, 2-16, ул.Копейская, 18-52, З.Космодемьянской, 1,2-57,46  | РКУ-250 | 37 |  |  |  | А-16 -3 км | 3 |
| ЖКУ-70 | 13 |
| ЖКУ-250 | 5 |
| СПО-100 | 13 |
| СПО-300 | 1 |
|  | 69 |
| Западная часть |
| 95 | ТП-141 | ул.Кирова, 78,87-82,95, ул.Маяковского, 76-78, 1-3, пер.Юбилейный, 1-7 | РКУ-250 | 17 | 13 |  |  | А-16 -0,9 км | 0,9 |
|  | 17 |
| 96 | ТП-143 | ул.Кирова, 85,70-9,38, ул.К.Маркса, 36-64, ул.Маяковского, 2-64, ул.Красносельская, 58,43-71,76, пер.Горького, 1,2-3,8, пер.Больничный, 1-2, пер.Нагорный, 1,2-3,4, пер.Петровский, 1-2, пер.Б.Пудовкиных, 1,2-5,8, пер.Водонасосный, 1-5 | РКУ-250 | 51 | 5 |  |  | А-16,25 -5 км | 5 |
| ЖКУ-250 | 24 |
| СПО-100 | 13 |
| СПО-300 | 2 |
|  | 90 |
| 97 | ТП-144 | ул.Кирова, 1,2-9,36, ул.Можайского, 1,4-12,13, ул.Горняков, 1,2-32,35, ул.К.Маркса, 1,2-15,32, пер.Миасский, 1,2-4,15, ул.Косая, 1,2-14,17, ул. Красносельская | РКУ-250 | 41 | 2 |  |  | А-16 -2 км | 2 |
| ЖКУ-70 | 3 |
| ЖКУ-150 | 1 |
|  | 45 |
| 98 | ТП-145 | ул. Магистральная ул. Известковая | РКУ-250 | 9 |  |  |  | А-16 -0,6 км | 0,6 |
| НКУ-45 | 1 |
|  | 10 |
| 99 | ТП-147 | пер.Короткая, 1-7, ул.Шевченко, 1,2-45,46,ул.Качева, 1-35,28-34, ул.Бажова, 1,2-5,30, ул.Тургоякская, 1,2-34,45, ул.Запрудная, 2,13-44,47,пер. Запрудный | РКУ-250 | 39 |  |  |  | А-16 -2,6 км | 2,6 |
| ЖКУ-250 | 10 |
| СПО-100 | 5 |
|  | 54 |
| 100 | ТП-148 | ул. Торфянская, ул. Крайняя, пер. Короткий,пер. Тупиковый, ул. Долинная | РКУ-250 | 20 |  |  |  | А-16 -1,1 км | 1,1 |
| СПО-100 | 2 |
|  | 22 |
| 101 | ТП-150 | ул.Динамовская, 1,3-10,2, пер.Динамовский, ул.Шолохова, 1,2-18,41, ул.Радищева, 1,2-45,44, ул.Ермака, 1,2-33,32, ул.Уржумская, 1,2-39, ул.Электрозаводская, 1,2-56,57 | РКУ-250 | 50 |  |  |  | А-16,25 -3,4 км | 3,4 |
| ЖКУ-250 | 15 |
| СПО-100 | 3 |
|  | 68 |
| 102 | ТП-151 | ул.Заречная, 1,2-15,16, ул.Д.Бедного, 2,7-22,29, ул.Др.Народов, 1,2-32,37, ул.Полярная, 6,7-32,ул. М.Сибиряка | РКУ-250 | 24 |  |  |  | А-16 -1,8 км | 1,8 |
| ЖКУ-250 | 6 |
| НКУ-55 | 1 |
| СПО-100 | 3 |
| СПО-300 | 1 |
|  | 35 |
| 103 | ТП-153 | ул.Лермонтова, 33,34-2,4, ул.Громова, 1,2-19,28, ул.Мичурина, 2,1-23, ул.Куйбышева, 1,2-33,34, ул.Коммунистическая, 1,2-43,44, ул.Горная,ул.Дзержинского, 1,2-23,25, ул.Верхняя, ул.Д.Бедного, ул.Чайковского, ул.Некрасова, 1,2-89,76, ул.Гоголя, 5,3-132,147, ул.Литейная, 1,2-21,36 | РКУ-250 | 73 |  |  |  | А-16 -6 км | 6 |
| ЖКУ-250 | 7 |
| СПО-100 | 38 |
| СПО-300 | 1 |
|  | 119 |
| 104 | ТП-154 | ул.Кураева, 1,2-43,20, ул.Речная, 24,59-1,2, ул.Волгоградская, 1,2-55,58 | РКУ-250 | 21 | 3 |  |  | А-16 -1,6 | 1,6 |
| ЖКУ-250 | 1 |
| СПО-100 | 7 |
|  | 29 |
| 105 | ТП-155 | ул.40 лет Октября, ул.Станочная, 1,2-65,68, ул.М.Горького, 1,2-71,74, ул.Крупской, 1,2-73,74, ул.Осипенко, 43-55, ул.Коммунаров, 1,2-17,20, ул.Северная, 1,2-44,47, ул.М. Расковой, 27,28-45,48 | РКУ-250 | 46 |  |  |  | А-16 - 3,98 кмСИП-4 4х25 - 0,12 км | 4,1 |
| ЖКУ-250 | 3 |
| СПО-100 | 13 |
|  | 62 |
| 106 | ТП-167 | ул.Стахановская, 1,2-44,45, ул.Печенкина, 1,2-39,40 ул. 40 лет Октября | РКУ-250 | 17 |  |  |  | А-16 -4,3 км СИП 4х16 -1,5 км | 5,8 |
|  | 17 |
| 107 | ТП-156 | ул. 40 лет Октября, пер. Фонарный, пер. Малый,ул. Дражная, ул. Саткинская, ул. Альпийская, ул. Мелентьевская, ул. Сигнальная, ул. Уськова,ул. Ломоносова, ул. Набережная | РКУ-250 | 55 | 39 |  |  |  |  |
| ЖКУ-70 | 3 |
| ЖКУ-250 | 54 |
| СПО-100 | 15 |
|  | 127 |
| 108 | ТП-157 | ул. Торговая ул. Печенкина ул. М. Расковой пер. Центральный ул. Коммунаров ул. Осипенко | РКУ-250 | 26 |  |  |  | А-16 -1,5 км | 1,5 |
| ЖКУ-250 | 9 |
| СПО-100 | 8 |
|  | 43 |
| 109 | ТП-158 | ул.Щукина, 1,2-12,63, ул.Зашкольная, 1,2-38,5, ул.Бул.Покрышкина, 1,2-48,31 | РКУ-250 | 21 |  |  |  | А-16 -1,5 км | 1,5 |
| ЖКУ-70 | 10 |
|  | 31 |
| 110 | ТП-160 | ул.Щукина, 30,65-64,93, пер.Сосновский, 2-10, ул.Зашкольная, 40,5В-33,72, ул.Докучаева, 2,31-24,69, ул.Речная, 26,61-40,75, ул.Кураева, 45-79, ул.Покрышкина, 35,44-73,78,ул.Волгоградская, 83,78-57,60 | РКУ-250 | 27 |  |  |  | А-16 -2,1 км | 2,1 |
| ЖКУ-70 | 3 |
| ЖКУ-250 | 4 |
| НКУ-55 | 1 |
| СПО-100 | 10 |
|  | 45 |
| 111 | ТП-9 | ул. Готвальда четная сторона, стадион шк. № 13 | ЖКУ-250 | 47 | 69 |  |  | Провод: 2×АС25 - 0,98 км.; 3×АС25 - 0,56 км., 4×АС25 - 2 км. кабель АВВГ 4×16 - 0,17 км., СИП-1,03 км. | 4,74 |
| РКУ-250 | 43 |
| ЖКУ-150 | 8 |
| РКУ-85 | 4 |
| ЛКУ-55 | 26 |
|  | 128 |
| 112 | ТП-10 | ул. Готвальда, 14, 24, 30, 36, 34 | ЖКУ-250 | 4 | 12 |  |  | Провод: 2×АС25 - 1,12 км. Опоры: ж/б. - 12 шт. | 1,12 |
| РКУ-250 | 10 |
|  | 14 |
| 113 | ТП-16 | ул. Готвальда, 7, 13 | ЖКУ-250 | 10 | 11 |  |  | Провод: 2×АС25 - 0,56 км.; кабель АВВГ 4×16 - 0,07 км. | 0,63 |
|  | 10 |
| 114 | ТП-17 | ул. Готвальда, 1, ул.Павших Борцов,2, ул. Готвальда нечетная сторона  |  |  | 34 |  |  |  |  |
| 115 | ТП-25 | ул. Готвальда, 31, 33, 35, Динамовское шоссе от зап-ой проходной до д.№31 | ЖКУ-250 | 18 | 16 |  |  | Провод: 2×АС35 - 0,24 км., 4×АС35 - 1,92 км.; кабель АВВГ 4×16 - 0,1 км. | 2,26 |
| РКУ-250 | 14 |
|  | 32 |
| 116 | КТПН-400 Заречье-1 | ул. Мамина-Сибиряка, ул. Некрасова, ул.Гоголя | РКУ-250 | 21 |  |  |  | Провод: АС-50 - 1,00 км.; кабель ААШву 4×150 - 0,15 км. | 1,15 |
|  | 21 |
| 117 | КТПН-630 Заречье-2 | ул. Мамина-Сибиряка, ул. Радищева, ул. Ермака  | РКУ-250 | 23 |  |  |  | Провод: АС-50 - 0,73 км.; кабель ААШву 4×150 - 0,06 км. | 0,79 |
|  | 23 |
| 118 | ТП-134 | пос. Дачный-2, ул. Машиностроительная, ул. Фрезерная, ул. Спутника, ул. Кузнечная ул. Слесарная; ул. Метизная; ул. Всеросийская . | РКУ-250 | 36 |  |  | 5 | Провод: 2×А25 - 2,345 км., кабель АВВГ 4×16 - 0,17 км. | 2,515 |
|  | 36 |
| 119 | КТПН-135 | пос. Дачный-1, ул. Новогодняя, ул. Тельмана, ул. Воровского, ул. Брусничная | РКУ-250 | 14 |  |  |  | Провод: А25 - 2,87 км.; кабель АВВГ 4×16 - 0,04 км. | 2,91 |
|  | 14 |
| 120 | КТПН-135А | пос. Дачный-1, ул. Московская, ул. Декабристов,ул. Панфиловцев, ул. Новогодняя, ул. Тельмана, ул. Воровского, ул. Еловая, ул. Булатная, ул. Ленинградская, ул. Мирная | РКУ-250 | 59 |  |  |  | Провод: А25 - 4,06 км.; кабель АВВГ 4×16 - 0,11 км. | 4,17 |
|  | 59 |
| РКУ-250 | 3 |  |  |  |
|  | 3 |
| ул. Булатная | РКУ-250 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |
| 121 | ТП-26 | Динамовское шоссе, ГАИ | ЖКУ-250 | 26 |  |  |  |  |  |
|  | 26 |
| Южная часть |
| 122 | ТП-1 | ул. Больничная, 180,181-223,238, ул.30 лет ВЛКСМ, 183,177-213,278, ул. Прибрежная, 4,5-13,32, ул. Озолина, 1,2-12,17, пер. Рукав, 2-24 | РКУ-250 | 8 |  |  |  | А-16-1,5 км | 1,5 |
| ЖКУ-70 | 3 |
| НКУ-55 | 1 |
| СПО-100 | 14 |
|  | 26 |
| 123 | ТП-2 | ул. Мельничная, 1,2-62,65, пер. Ремесленный, 9,12-13, пер. Каманный, 1-3, ул. Нагорная, 1,4-91,106, ул. Чебаркульская, 2,5-93,106, ул. Чернореченская, 1,4-33-60, пер.Алтайский, 3,10-5,14 | РКУ-250 | 25 |  |  |  | А-16-2,5 км | 2,5 |
| ЖКУ-70 | 4 |
| ЖКУ-250 | 3 |
| НКУ-55 | 4 |
| СПО-100 | 12 |
|  | 48 |
| 124 | ТП-3 | ул. Чебаркульская, 110,103-153,166, ул. Чернореченская, 55,62-89,124, ул. Силкина, 1,2-37,38, ул. Ключевая, 1,2-15,22, пер. Широкий, 16,19-40-55, пер. Запрудный, 9,16-17,22 | РКУ-250 | 27 |  |  |  | А-16-1,5 км | 1,5 |
| НКУ-55 | 2 |
| СПО-100 | 6 |
|  | 35 |
| 125 | ТП-4 | ул. Сарафановская, 2,5-10,17, ул. Торбеева, 4,7-25,34, ул. Родниковая, 1,2-9,18, пер Б. Лесной, 1,4-51,56, ул. Кутузова, 1,2-11,12, ул. Силкина, 47,52-49,54, пер. Песчанный, 1,2-4,9, пер. Жебруна, 12,27-51,60 | РКУ-250 | 18 |  |  |  | А-16, А-25, -1,5 км | 1,5 |
| ЖКУ-250 | 1 |
| НКУ-55 | 5 |
| СПО-100 | 24 |
| СПО-300 | 1 |
|  | 49 |
| 126 | ТП-5 | ул. Чебаркульская, 175,190-257,282, ул.Чернореченская, 121,154-248,219, ул.Новая, 1,2-29,34, ул.Сарафановская, 12,19-34,45, ул.Байдина, 1,2-34,39, ул.М.Сарафановская, 1,2-8,27, ул.Проточная, 2-24, пер.Крутой, 34,37-31,40 | РКУ-250 | 34 |  |  |  | А-16, А-25 -1,5 км | 1,5 |
| НКУ-55 | 5 |
| СПО-100 | 27 |
| СПО-300 | 1 |
| ЖКУ-250 | 1 |
|  | 68 |
| 127 | ТП-12 | ул.Чернореченская, 161,196-227,248,ул.Профсоюзная, 1-19, ул.Якутская, 2,3-13,18, ул.Охотная | РКУ-250 | 9 | 6 |  |  | СИП 2\*16 - 0,35 км |  |
| ЖКУ-70 | 5 |
| ЖКУ-250 | 7 |
| НКУ-55 | 4 |
|  | 25 |
| 128 | ТП-7 ул.Пушкина | ул.Пушкина, 2-10 | ЖКУ-250 | 9 | 9 |  |  | А-16 -3,5 км | 3,5 |
|  | 9 |
| 129 | ТП-7 | ул.Пушкина, 12-30, пер.Широкий, 1,2-14,15, ул.Ремесленной, 1,2-42,47, ул.Нагорная, 93,112-142,121, пер.Запрудный, 1,2-14,7, пер.Жебруна (хокейная коробка) | РКУ-250 | 20 |
| ЖКУ-250 | 21 |
| НКУ-55 | 3 |
|  | 44 |
| 130 | ТП-8 | ул.Трактовая, 71,86-7,10, пер.Гончарный, 1,2-12,17, пер.Жебруна, 3,2-11,5, пер.Крутой, 1,2-9,22, ул.Казымовой, 1,2-51,64, ул.Пушкина, 58,59-134,149, ул.Ремесленная, 77,78-137,138, ул.Нагорная, 153,188-217,252 | РКУ-250 | 84 | 2 |  | 1 | А-16, А-25 -14,2 км | 14,2 |
| ЖКУ-250 | 2 |
| НКУ-55 | 4 |
|  | 90 |
| 131 | ТП-9 | ул.Ремесленная, 140,139-176,185, пер.Гончарный, 16,19-24,29, ул.Пушкина,138-150 | РКУ-250 | 8 |  |  |  | А-16,ПСт -0,5 км СИП 2\*16 - 0,2 км | 0,7 |
|  | 8 |
| 132 | ТП-9А | ул.Охотная, пер.Загородный | РКУ-250 | 7 |  |  |  |
| ЖКУ-70 | 5 |
|  | 7 |
| 133 | ТП-10 | ул.Пушкина, 32,29-58,59, пер.Жебруна, 40,13-21, ул.Нагорная, 121.144-151,170, ул.Ремесленная, 46,53-73,76, ул.Чебаркульская, 170-188, ул.Чернореченская, 91,122-117,150, пер.Автомеханический, 1,2-21,40 | РКУ-250 | 20 | 10 |  |  | А-16 -2 км | 2 |
| ЖКУ-250 | 13 |
| НКУ-55 | 1 |
| СПО-100 | 6 |
|  | 40 |
| 134 | ТП-11 | ул.Трактовая, 73,88-83,132, ул.Казымовой, 53, ул. Полевая | РКУ-250 | 11 |  |  |  | А-16 -0,5 км | 0,5 |
| ЖКУ-70 | 3 |
| ЖКУ-150 | 2 |
| ЖКУ-250 | 1 |
| НКУ-55 | 1 |
|  | 18 |
| 135 | ТП-13 | ул.Напилочная, 1,2-18,27, ул.Трактовая, 160-178, ул.Демидова | РКУ-250 | 10 |  |  |  | А-16, ПВВ -0,7 км | 0,7 |
| ЖКУ-250 | 3 |
| НКУ-55 | 2 |
|  | 15 |
| 136 | ТП-20 | ул.Гранитная, 12,87-141,46, пер.Короткий, 2,3-15,6, ул.Больничная, 98,93-178,179, ул.30 лет ВЛКСМ, 140,137-178,181, пер.Узкий, 1,4-25,24, ул.Советская, 124,125-181,186, ул.Н.Заводская, 2,5-25,20 37-49, ул.Н-Набережная, 1-9 | РКУ-250 | 41 |  |  |  | А-16, А-25,ПС -3,5 км | 3,5 |
| СПО-100 | 21 |
| СПО-300 | 4 |
|  | 66 |
| 137 | ТП-2022 | ул. Гранитная | ЖКУ-70 | 13 |  |  |  | провод СИП 1\*16 - 0,9 км провод А-16 - 0,14м | 1,04 |
| ЖКУ-250 | 3 |
| РКУ-250 | 1 |
|  | 17 |
| 138 | ТП-17 | ул. Гражданская | ЖКУ-70 | 3 |  |  |  |  |  |
| ЖКУ-250 | 2 |
| РКУ-250 | 1 |
|  | 6 |
| 139 | ТП-21 | ул.Советская, 31,130-106,109, пер.Целинный, 7,10-11,18, ул.30 лет ВЛКСМ, 65,62-135,134, ул.Больничная, 59,68-91,96 | РКУ-250 | 17 |  |  |  | А-16, М-8 -1,5 км | 1,5 |
| ЖКУ-250 | 10 |
| СПО-100 | 1 |
|  | 28 |
| 140 | ТП-22 | ул.Больничная, 1,2-57,64, пер.Мостовой, 9,4-10,21, пер.Трудовой, 7-17, ул.30 лет ВЛКСМ, 1,2-62,63, ул.Гранитная, 59-83, ул.Вокзальная, 77,128-58,23, ул.Чечеткина, 10-26 | РКУ-250 | 30 |  |  |  | А-16, А-25,ПС -2 км | 2 |
| ЖКУ-250 | 1 |
| НКУ-55 | 5 |
| СПО-100 | 3 |
|  | 39 |
| 141 | ТП-24 | ул.Вокзальная, 56,21-1,2, ул.Гранитная, 1,2-10,57, ул.Киселева, 1,2-35,38, ул.Чашковская, 1,2-33,40 | РКУ-250 | 28 |  |  |  | А-16 -2,2 км СИП 2\*16 - 0,1 км | 2,2 |
| ЖКУ-250 | 2 |
| НКУ-55 | 2 |
| СПО-100 | 13 |
| СПО-300 | 1 |
|  | 46 |
| 142 | ТП-25 | ул.Садовый проезд, 1,2-7,10, пер.Панферова, 2-10, пер.Ветренный, 11,42-27,46 | РКУ-250 | 6 |  |  |  | А-16 -0,3 км | 0,3 |
| ЖКУ-150 | 7 |
| СПО-100 | 1 |
|  | 14 |
| 143 | ТП-26 | ул.Динамитная, 171,150-76,91, ул.Березовская, 145,150-79,66, пер.Латвийский, 1,2-23,34, ул.Крестьянская, 59,104-77,136, ул.Ветренная, 1,2-87,90, пер.Луговой, 13,18-32, пер.Клубничный, 1,2-9,11 | РКУ-250 | 52 |  |  |  | А-16 -3,5 км | 3,5 |
| ЖКУ-250 | 6 |
| СПО-100 | 9 |
| СПО-300 | 2 |
|  | 69 |
| 144 | ТП-27 | ул.Ульяновская, 1,2-9,12, ул.Андреевская, 1,2-22,51, ул.Чехова, 1,2-31,48, ул.П.Морозова, 1,2-38,41, ул.Звейника, 1,2-17,34, ул.Свердлова, 157-191, ул.Крестьянская, 81,138-109,168, ул.Ветренная, 89,92-107,108, пер.Ветренный, 2,5-7,40, пер.Луговой, 1,2-5,10 | РКУ-250 | 67 |  |  |  | А-16 -2 км | 2 |
| НКУ-55 | 6 |
| СПО-100 | 17 |
| СПО-300 | 2 |
|  | 92 |
| 145 | ТП-33 | ул.Березовская, 149,152-179,190, ул.9 Мая, 1,2-6,13, пер.Березовский, 1,2-5,6, ул.Ленина,142-162, пер.Луговой, 19-31, ул.Л.Толстого, 2-12 | РКУ-250 | 24 |  |  |  | А-16,25 -1,8 км | 1,8 |
| ЖКУ-250 | 13 |
|  | 37 |
| 146 | ТП-34 | пер. Латвийский, ул. Заимочная, ул. Комсомольская, ул. Клубничная | РКУ-250 | 27 |  |  |  |  |  |
| ЖКУ-70 | 3 |
| НКУ-45 | 2 |
| НКУ-55 | 7 |
|  | 39 |
| 147 | ТП-35 | ул.Ленина, 14,17-142,119, ул.Малышева, 37-45, ул.Ф.Горелова, 103,130-24,3, ул.Огородная, 1,2-73,92,ул.Комсомольская, 1,2-96,121, пер.Латвийский, 25-37, пер.Златоустовский, 27,32-69,70, ул.Заимочная, от пер.Латвийский до пер.Клубничный, 17,12-37,42,  | РКУ-250 | 42 | 7 |  |  | А-16,25 -3,6 км, СИП 2А 2х16 - 0,13 км | 3,73 |
| ЖКУ-150 | 5 |
| ЖКУ-250 | 27 |
| НКУ-55 | 14 |
| СПО-100 | 11 |
| СПО-300 | 2 |
|  | 101 |
| 148 | ТП-37 | ул.Ленина, 1-15, ул.Первомайская, 1,4-9,18, ул.Свиридова, 1-5, ул.Малышева, 47-61, ул.Пролетарская, 1,2-36,15, пл.Труда, .3-7, ул.Спорта, 1,2-8,17, ул.Н.Заводская, 29-33, ул.Ф.Горелова, 2-4, ул.Уралова, 1-51, пер.Целинный, 1,6-8,5, пер.Детский, 3,4-6,9 | РКУ-250 | 40 | 27 |  |  | А-16 - 3,628 кмСИП-4 4х16 - 0,472 км | 4,1 |
| ЖКУ-250 | 30 |
| НКУ-55 | 6 |
| СПО-100 | 5 |
|  | 81 |
| 149 | ТП-40 | ул.Л.Толстого, 11,40-41,88, ул.Чехова, 94,89-78,77, ул.Андреевская, 24,75-30,91, ул.Заимочная, 91,91-24,7 | РКУ-250 | 32 |  |  |  | А-16 -2 км, СИП 2А 2х16 -0,13 км | 2,13 |
| ЖКУ-150 | 5 |
| СПО-100 | 5 |
|  | 42 |
| 150 | ТП-41 | ул.Кирпичная,.89,78-92,107, ул.Дунаевского, 2-44, ул.Учалинская, 1,2-31,32, ул.Кленовая, 1-13, ул.40 лет ВЛКСМ, 2-14, ул.Светлая, 1,2-7,8, ул.Уйская, 2-4, ул.Магнитогорская, 2-18 | РКУ-250 | 33 |  |  |  | А-16 -2 км | 2 |
| СПО-100 | 2 |
|  | 35 |
| 151 | ТП-44 | пер.Рабочий, 1,2-27,29, ул.Уралова, 149,26-5,177, ул.Миасская, 2 | РКУ-250 | 10 |  |  |  | А-16 -0,8 км | 0,8 |
| СПО-100 | 4 |
|  | 14 |
| 152 | ТП-45 | ул.Ровная, 2,41А-24,59, ул.Механическая, 1,2-25,26, ул.Транспортная, 1-25, р-н ЧПК, ул.Свободная, 1,2-24,25 | РКУ-250 | 29 |  |  |  | А-16 -2 км | 2 |
| СПО-100 | 2 |
|  | 31 |
| 153 | ТП-46 | ул. Магнитогорская | РКУ-250 | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |
| 154 | ТП-49 | ул.Советская, 1,2-63,72, ул.60 лет Октября, пер.Советский, вход в горбольницу, пер.Рабочий | РКУ-250 | 7 | 38 |  |  | А-16, 25,35 -1,5 км СИП 2\*16 - 0,5 км | 2 |
| ЖКУ-70 | 5 |
| ЖКУ-250 | 32 |
|  | 44 |
| 155 | ТП-50 | ул.Подгорная, 1-5, ул.Западная, 1,2-43,58, ул.Миасская, 4,5-58,63, ул.Красноармейская, 2,3-68,71, ул.Удилова, 1,4-3,6,ул.Красноуральская, 4,9-88,89, ул.Кирпичная, 28,35-87,76, пер.Старательский, 2,3-4,9 | РКУ-250 | 53 |  |  |  | А-16 -3,8 км | 3,8 |
| ЖКУ-250 | 4 |
| СПО-100 | 15 |
| СПО-300 | 1 |
|  | 73 |
| 156 | ТП-53 | ул.Бакулина, 1,2-30,61, ул.Малоильменская, 2-18 | РКУ-250 | 12 |  |  |  | А-16 -1,2 км | 1,2 |
| ЖКУ-250 | 8 |
|  | 20 |
| 157 | ТП-55 | ул.Плотникова, 4-40, ул.Станционная, 2,3-39,40 ул.Локомотивная, 2,5-32,37, ул.Сенная, 2,5-29,30, ул.Варламовская, 1,8-26,27, ул.Народная, 5,6-18,23, ул.Ракетная, 4-9, пер.Новый | РКУ-250 | 46 |  |  |  | А-16 -2,9 км | 2,9 |
| ЖКУ-250 | 1 |
| НКУ-55 | 13 |
|  | 60 |
| 158 | ТП-56 | ул.Мотовозная, 1,2-28,35, ул.Сыростанская, 1,6-34,49, ул.Пензенская, 1,2-17,44, ул.Зеленая, 2,13-24,35, ул.Луговая, 1,2-39,40, ул.Болотная, 1,2-25,34, ул.Моховая, 1,4-9,22, пер.Новый, ул.60 лет Октября (от ТП-насосная до пер.Новый) | РКУ-250 | 37 | 19 |  |  | А-16 -3,6 км, СИП-2А 2х16 -0,13 км | 3,73 |
| ЖКУ-70 | 12 |
| ЖКУ-150 | 7 |
| ЖКУ-250 | 19 |
| СПО-100 | 7 |
|  | 82 |
| 159 | ТП-58 | ул.Бакулина (от 60 лет Октября до ТП) | ЖКУ-250 | 9 |  |  |  | А-16 -0,45 км | 0,45 |
|  | 9 |
| 160 | ТП-59 | ул.60 лет Октября(от пер.Новый до ТП),ул.Гуськова, 22,21-50,69 | ЖКУ-250 | 28 | 16 |  |  | А-16,25 -1,5 | 1,5 |
|  | 28 |
| 161 | ТП-80 | ул.Лесопильная, 41,54-1,2, пер.Базарный, 1,2-38,53, ул.Огородная, 1,2-5,8, пер.Златоустовский, 27,32-72,69, пер.Рабочий, 29,30-56,59, ул.Уралова, 87-147, ул.Ровная, 1-41, ул.Кирпичная, 1,4-26,33, ул.Чечеткина, 1-3 | РКУ-250 | 44 |  |  |  | А-16,2 -4 км | 4 |
| ЖКУ-250 | 5 |
| НКУ-55 | 1 |
| СПО-100 | 29 |
|  | 79 |
| 162 | ТП-82 | дорога вдоль меб. ф-ки | РКУ-250 | 6 |  |  |  | А-16 -0,225 кмСИП-4 4х25 - 0,275 км | 0,5 |
| ЖКУ-250 | 3 |
|  | 9 |
| 163 | ТП-85 | ул.Чашковская, 1,6-17, пер.Столярный, ул.Дачная, 2,3-14,27, ул.Скрябинского, 1,4-32,67, пер.Кардонный, 1,6-3,8, пер.Разведочный, 1,2-3,4, пер.Высоковольтный, 1,2-3,4, ул.Пионерская, 2,7-73,106, ул.60 лет Октября от ТП-49 до д.8-22, пер.Киселева, 3,4-13,20 | РКУ-250 | 65 | 24 | 2 |  | А-25 - 4,345 кмСИП-4 4х25 - 0,605 км | 4,95 |
| ЖКУ-150 | 17 |
| ЖКУ-250 | 29 |
| СПО-100 | 5 |
|  | 116 |
| 164 | ТП-90 | ул.Демина, 2-8 | РКУ-250 | 1 |  |  |  | А-16 -2 км | 2 |
|  | 1 |
| 165 | ТП-7 | пос. Миасс-2, ул. Герцена, по ул. Дунаевского 50, ул. Герцена 4, ул. Городская 3, ул. Герцена 2,ул. Городская 1, ул. Городская 12, ул. Шишкина,ул. Репина от ул. Дунаевского до ул. Городская,  ул. Белинского, ул. Глинки, ул. Товарная. | ЖКУ-250 | 8 | 77 |  | 4 | 2×АС35 - 0,8 кмАВВГ 4×16 - 0,06 км. | 0,86 |
| РКУ-250 | 70 |
| ЛКУ-55 | 8 |
| ЛН-100 | 7 |
| ЛН-500 | 1 |
|  | 94 |
| Поселки |
| 166 | ТП-Миасстальк | ул.Тальковая, 2-26, ул.Учительская, ул.Труда | РКУ-250 | 14 |  |  |  | А-16,25 -0,55 км СИП-0,15 | 0,7 |
| НКУ-55 | 3 |
|  | 17 |
| 167 | ТП-100 Архангельское | ул.Зеленая, ул.Чегресская, ул.Трактовая | РКУ-250 | 11 |  |  |  | Включается светильник через вык-ль |  |
|  | 11 |
| 168 | ТП-1 Ленинск | ул. Нефтянников до дома №12 | РКУ-250 | 39 |  |  |  |  |  |
|  | 39 |
| 169 | ТП-2 Ленинск | ул. Нефтянников от дома №12 | РКУ-250 | 19 |  |  |  |  |  |
|  | 19 |
| 170 | ТП-3 п. Хребет | ул. Ленина, ул. 40 Лет Октября, ул. Профсоюзная, школа | РКУ-250 | 41 |  |  |  |  |  |
| ЖКУ-250 | 6 |
|  | 47 |
| 171 | ТП-101 | ул.8 Марта, ул.Советская | РКУ-250 | 5 |  |  |  | Включается светильник через вык-ль |  |
| СПО-100 | 8 |
|  | 13 |
| 172 | ТП-102 | ул.Садовая | РКУ-250 | 6 |  |  |  | Включается через вык-ль |  |
|  | 6 |
| 173 | ТП-104 Осьмушка |   | РКУ-250 | 8 |  |  |  | Включается светильник через вык-ль |  |
|  | 8 |
| 174 | ТП-105 Ленинск | ул.Ленина, ул.Сюткина, пер.Лесной, ул.Нагорная, пер.Механический, пер.Продснабовский, ул.Ключевая | РКУ-250 | 26 |  |  |  | Включается светильник через вык-ль |  |
| НКУ-55 | 5 |
| СПО-100 | 3 |
|  | 34 |
| 175 | ТП-106 Ленинск | пер.Шахтерский, пер.Комсомольский | РКУ-250 | 13 |  |  |  | Включается светильник через вык-ль |  |
| СПО-100 | 4 |
|  | 17 |
| 176 | ТП-107 Ленинск | ул.Трактовая, ул.Динамитная, Кр.Поляна, ул.Сюткина, ул.Ключевая, пер.Кардонный, Лесничество | РКУ-250 | 27 |  |  |  | Включается светильник через вык-ль |  |
| НКУ-45 | 7 |
| СПО-100 | 4 |
|  | 38 |
| 177 | ТП-108 Ленинск | ул.Октябрьская, ул.Дражная, ул.Мечникова, ул. Ленина | РКУ-250 | 8 |  |  |  | Включается светильник через вык-ль |  |
| НКУ-45 | 5 |
| СПО-100 | 2 |
|  | 15 |
| 178 | ТП-109 Ленинск | ул.Октябрьская, ул. Мечникова, пер.Петропавловский, пер.Вишняговский | РКУ-250 | 13 |  |  |  | Включается светильник через вык-ль |  |
| НКУ-45 | 2 |
| СПО-100 | 9 |
|  | 24 |
| 179 | ТП-110 Ленинск | ул.8 Марта, ул.Больничная | РКУ-250 | 26 |  |  |  | Включается светильник через вык-ль |  |
| НКУ-45 | 2 |
| СПО-100 | 1 |
|  | 29 |
| 180 | ТП Ленинск | ул.1 Мая, ул.Советская, ул.Подгорная, ул.8 Марта | РКУ-250 | 11 |  |  |  | Включается светильник через вык-ль |  |
| НКУ-45 | 5 |
| СПО-100 | 6 |
|  | 22 |
| 181 | ТП-111 В.Иремель | ул.Советская | РКУ-250 | 2 |  |  |  | Включается светильник через вык-ль |  |
| СПО-100 | 8 |
|  | 10 |
| 182 | ТП-245 Тургояк | ул.Спортивная, 1,2-40,41, ул.Горная, 12,19-27,29 | РКУ-250 | 7 |  |  |  | А-16 -0,85 км | 0,85 |
| ЖКУ-250 | 10 |
|  | 17 |
| 183 | ТП-247 Тургояк | ул.Горная, 1,2-17,10, ул.Сосновая, 1-7 | РКУ-250 | 7 |  |  |  | А-16 -0,9 км | 0,9 |
| ЖКУ-250 | 11 |
|  | 18 |
| 184 | ТП-249 Тургояк | ул.Карабашская, 2-62, ул.Южноуральская, 1,2-64,75, ул.Спортака, 1-39 | РКУ-250 | 30 |  |  |  | А-16 -2 км | 2 |
| ЖКУ-250 | 1 |
| СПО-100 | 5 |
|  | 36 |
| 185 | ТП-250А Тургояк | ул.Туристов, 1,2-26-116 | РКУ-250 | 8 |  |  |  | А-16 -1.2 км | 1,2 |
| ЖКУ-250 | 15 |
|  | 23 |
| 186 | ТП-251 Тургояк | ул.Весенняя, 1,2-31,44, ул.Аносова, 46,49-133,156, ул.Дубровная, 1,2-48,57, ул.Нижнезаречная, 1,2-48,55 | РКУ-250 | 43 |  |  |  | А-16 -3,1 | 3,1 |
| ЖКУ-250 | 8 |
| СПО-100 | 11 |
|  | 62 |
| 187 | ТП-254 Тургояк | ул.Комминтерна, 1,6-31,60, ул.Ивановская, 1,2-20,27, пер.Ивановский, 3,4-12,15, ул.М.Курортная, 1-5, ул.Курортная, 1,2-6,17, ул.Первомайская, 1,4-19,26, ул.Елькина, 1,2-87,170, ул.Ленина, 1,2-276,263, ул.Болотная, 2,3-23,26, ул.Аносова, 1,2-44,45, ул.К.Маркса, 1,2-89,92, пер.Аносова-1, 1-4, пер.Аносова-2 , 2,4, пер.Школьный | РКУ-250 | 94 |  |  |  | А-16 -6,6 км, СИП-0,11 | 6,71 |
| ЖКУ-150 | 8 |
| ЖКУ-250 | 19 |
| НКУ-55 | 17 |
| СПО-100 | 8 |
|  | 146 |
| 188 | ТП-259 Тургояк | ул.Ленина, 265, 278-305, 320 | РКУ-250 | 6 |  |  |  | А-16 -0,4 км | 0,4 |
| ЖКУ-150 | 4 |
| СПО-100 | 1 |
|  | 11 |
| 189 | ТП-259 А Тургояк | ул.Ленина, 320-330 | РКУ-250 | 3 |  |  |  | А-16 -0,25 км | 0,25 |
|  | 3 |
| 190 | ТП-252 Сев. Печи | ул.Береговая, ул.Нагорная, ул.Лесная, ул.Октябрьская, ул.Клубная, ул.Речная, ул.Красноглинная, ул.Таловская | РКУ-250 | 53 |  |  |  | А-16 -3 км | 3 |
| ЖКУ-150 | 1 |
| СПО-100 | 6 |
|  | 60 |
| 191 | ТП-260 Сев.Печи | ул.Заречная, ул.Пришвина, ул.Сплавная, ул.Куштумгинская, ул.Высоковольтная, ул.Сейфуллиной, ул.Леонова | РКУ-250 | 19 |  |  |  | А-16 -1,3 км | 1,3 |
| СПО-100 | 5 |
|  | 24 |
| 192 | ТП-256 пМихеевка | ул. Центральная, ул. Березовая, ул. Сосновая, ул. Садовая | РКУ-250 | 17 |  |  |  | А-16 -0,85 км | 0,85 |
|  | 17 |
| 193 | ТП-301 Селянкино | ул.Ильменская, ул.Молодежная | РКУ-250 | 19 |  |  |  | А-16 -1,1 км | 1,1 |
| СПО-100 | 3 |
|  | 22 |
| 194 | ТП-302 п.Новотагилка | ул. Набережная | ЖКУ-70 | 15 |  |  |  |  |  |
|   |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 195 | ТП-303 Наилы | ул.Березовая горка, ул.Луговая | РКУ-250 | 9 |  |  |  | А-16 -0,5 км | 0,5 |
|  | 9 |
| 196 | ТП-304 Новоандреевка | ул.Макурина, ул.Потапова, стадион шк. № 53, ул.Набережная | РКУ-250 | 33 | 4 |  |  | А-16 -2,45 км | 2,45 |
| ЖКУ-150 | 6 |
| ЖКУ-250 | 12 |
| СПО-100 | 4 |
|  | 55 |
| 197 | ТП-305 Новоандреевка | ул.Потапова, ул.Макурина | РКУ-250 | 22 |  |  |  | А-16 -1,6 км, СИП-0,17 км. | 1,77 |
| ЖКУ-250 | 6 |
| СПО-100 | 3 |
|  | 31 |
| 198 | ТП-309 п. Сыростан | ул. Первомайская | РКУ-250 | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |
| 199 | ТП-310 Сыростан | ул.Ленина, ул.Нагорная, ул.Береговая, ул.Болотная, ул.Октябрьская, ул.Первомайская, ул.Солодянкина, ул. Ст.Разина, ул.Советская, ул.Лесная, ул.Пролетарская | РКУ-250 | 54 |  |  |  | А-16 -4 км | 4 |
| ЖКУ-250 | 17 |
| СПО-100 | 23 |
|  | 94 |
| 200 | ТП-311 Сыростан | ул.Школьная, ул.Советская, ул.Труда, ул.Ст.Разина, пер.Атлянский | РКУ-250 | 34 |  |  |  | А-16 -2 км | 2 |
| ЖКУ-250 | 2 |
| СПО-300 | 2 |
|  | 38 |
| 201 | ТП-353 Сыростан | ул.Зеленая | РКУ-250 | 3 |  |  |  | А-16 -0,25 км | 0,25 |
|  | 3 |
| 202 | ТП-313 п.Н.Атлян | ул.Центральная, ул.Советская, ул.Школьная, ул.Нагорная | ЛН-500 | 8 |  |  |  |  |  |
| ЛН-100 | 3 |
| РКУ-250 | 37 |
| ЖКУ-250 | 4 |
|  | 52 |
| 203 | ТП-314 п.Н.Атлян | ул.Центральная д.55, ул.Советская, ул.Береговая, ул.Восточная, ул.Городок, ул.Строительная, ул.Шиферная | ЛН-500 | 14 |  |  |  |  |  |
| ЛН-100 | 29 |
| РКУ-250 | 45 |
| ЖКУ-250 | 8 |
|  | 96 |
| 204 | ТП-315 п.Н.Атлян | ул.Миасская, ул.Круглая | ЛН-500 | 1 |  |  |  |  |  |
| ЛН-100 | 10 |
| РКУ-250 | 9 |
| ЖКУ-250 | 2 |
|  | 22 |
| 205 | ТП-316 | ул.Уральская, по пустырю | ЛН-500 | 1 |  |  |  |  |  |
| ЛН-100 | 10 |
| РКУ-250 | 4 |
| ЖКУ-250 | 4 |
|  | 19 |
| 206 | ТП-318 п.Н.Атлян | ул.Нагорная,ул.Буяновка | ЛН-500 | 3 |  |  |  |  |  |
| ЛН-100 | 8 |
| РКУ-250 | 10 |
| ЖКУ-250 | 3 |
|  | 24 |
| 207 | ТП-320 п.Урал-Дача | Посёлок | ЛН-500 | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |
| 208 | ТП-308 п.Тыелга | Ул.Центральная, Нагорная, Набережная, Речная, Школьная | РКУ-250 | 41 |  |  |  |  |  |
| ЛН-100 | 3 |
|  | 44 |
| 209 | ТП-11 (насосная) | от переезда до СТО, от СТО в сторону ул.Бакулина | ЖКУ-250 | 42 | 38 |  |  |  | 3 |
|  | 42 |
| 210 | ТП-28 | ул.Березовская, 1,2-64,77, ул.Динамитная, 1,2-117,96, ул.Крестьянская, 1,2-57,104, ул.Октябрьская, 26,31-78,97, ул.Свердлова, 38,51-134,153, пер.Златоустовский, 5,8-23,26, пер.Кустарный, 1,2-19,24, ул.Свиридова, 7,6-40,145 | РКУ-250 | 71 |  |  |  | А-16,2 -5,2 км | 5,2 |
| ЖКУ-250 | 3 |
| НКУ-55 | 6 |
| СПО-100 | 8 |
| СПО-300 | 2 |
|  | 90 |
| 211 | ТП-29 | ул.Октябрьская, 8,9-24-27, ул.Малышева, 1,2-13,28, ул.Свердлова, 8,7-36,47 | РКУ-250 | 22 | 6 |  |  | А-16 -1,1 км | 1,1 |
|  | 22 |
| 212 | ТП-32 | пер.Ветренный, 50-60, ул.Комсомольская, 96,133-112,157, ул.Л.Толстого, 1,12-17,54, ул.Андреевская, 73-53, ул.Световая, 1,2-8,13, ул.Чехова, 41,50-75,76, ул.Огородная, 75,94-109,132, ул.Заимочная, 16-22, ул.Фурманова, 1,2-11,12, ул.Чапаева, 1,4-19,34 | РКУ-250 | 51 |  |  |  | А-16 -3,4 км | 3,4 |
| ЖКУ-250 | 3 |
| СПО-100 | 14 |
|  | 68 |
| 213 | КТПН | ст.Флюсовая | РКУ-250 | 4 |  |  |  |  |  |
| ЛКУ-65 | 8 |
|  | 12 |
| 214 | ТП-33 Л1 п.Устиново | ООО МДК | РКУ-400 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |
| 215 | ТП-34 Л1 п.Устиново | ул.Чапаева, 47-57, ул.Нагорная,2-44, пер.Рабочий,8 | РКУ-250 | 13 |  |  |  | А-35 | 1,2 |
| РКУ-400 | 1 |
| ЖКУ-250 | 3 |
|  | 17 |
| 216 | ТП-36 Л1 п.Устиново автомат на опоре №8 | пер.Южный, ул.Зеленая,2а-12, пер.Почтовый, ул.Труда,8-10 | РКУ-250 | 5 |  |  |  | А-35 | 0,36 |
| РКУ-400 | 4 |
| ЖКУ-250 | 1 |
|  | 10 |
| 217 | ТП-36 Л2 п.Устиново | ул.Чапаева,21-37, ул.Труда,12, ул.Набережная,1-9 | РКУ-250 | 4 |  |  |  | А-35 | 0,6 |
| РКУ-400 | 3 |
| ЖКУ-250 | 1 |
|  | 8 |
| 218 | ТП-36 Л4 п.Устиново автомат на опоре №2 | ул.Чапаева,1-21, ул.Береговая,3-7 | РКУ-150 | 2 |  |  |  | А-35 | 0,28 |
| РКУ-250 | 10 |
| РКУ-400 | 12 |
| ЖКУ-250 | 3 |
|  | 27 |
| 219 | ТП-492 Л1 п.Устиново | ул.Молодежная,1 до кафе, ул.Автозаводская,1 | РКУ-150 | 1 |  |  |  | А-35 | 0,88 |
| РКУ-250 | 5 |
| РКУ-400 | 7 |
|  | 13 |
| 220 | ТП-7 Л1 с. Черновское | пер.Рабочий,1,3 | РКУ-400 | 3 |  |  |  | А-35 | 1,28 |
|  | 3 |
| 221 | ТП-7 Л3 с. Черновское | пер.Механический,1-7, ул.Ленина,58-118, пер.Мостовой,2-81, ул.Карла Маркса,1-37 | РКУ-250 | 8 |  |  |  |
| РКУ-400 | 8 |
| РКУ-150 | 5 |
|  | 21 |
| 222 | ТП-8 Л1 с. Черновское | ул.Карла Маркса,43-153 | РКУ-150 | 3 |  |  |  |  | 0,96 |
| РКУ-250 | 3 |
| РКУ-400 | 5 |
|  | 11 |
| 223 | ТП-8 Л2 с .Черновское, автомат на опоре №22 | ул.Кирова,2-98, ул.Школьная,2-32 | РКУ-150 | 5 |  |  |  |  | 1,4 |
| РКУ-250 | 6 |
| РКУ-400 | 10 |
|  | 21 |
| 224 | ТП-9 Л1 с. Черновское автомат на опоре №6 | ул.Ленина,13-69, ул.Молодежная,1-19 | РКУ-150 | 5 |  |  |  | А-35 | 1,28 |
| РКУ-250 | 6 |
| РКУ-400 | 10 |
|  | 21 |
| 225 | ТП-10 Л1 с. Черновское | ул.Ленина,3, У школы | РКУ-250 | 2 |  |  |  |  |  |
| РКУ-400 | 1 |
|  | 3 |
| 226 | ТП-10 Л2 с. Черновское | ул.Солнечная,4,7, ул.Лесная,35-41 | РКУ-150 | 1 |  |  |  |  |  |
| РКУ-250 | 2 |
| РКУ-400 | 5 |
|  | 8 |
| 227 | ТП-224 Л1 с. Черновское | ул.Ленина,120-138 | РКУ-250 | 4 |  |  |  |  |  |
| РКУ-400 | 3 |
|  | 7 |
| 228 | ТП-224 Л2 с. Черновское | ул.Ленина,139,135,111 | РКУ-250 | 1 |  |  |  |  |  |
| РКУ-400 | 2 |
|  | 3 |
| 229 | ТП-239 Л3 с. Черновское | ул. Рабочая,1-51 | РКУ-150 | 4 |  |  |  |  |  |
| РКУ-250 | 3 |
| РКУ-400 | 5 |
|  | 12 |
| 230 | ТП-4 Л1 с. Смородинка автомат на ТП | ул.Детская,1-37, ул.Школьная,6-38 | ЖКУ-250 | 2 |  |  |  | А-25 | 1,4 |
| РКУ-250 | 8 |
| РКУ-400 | 10 |
|  | 20 |
| 231 | ТП-4 Л2 с. Смородинка автомат на ТП | ул.Советская,2-62 | РКУ-250 | 9 |  |  |  | А-25 | 0,6 |
| РКУ-400 | 1 |
|  | 10 |
| 232 | ТП-5 Л1 с. Смородинка | ул.Центральная,26-54,29-45, ул.Северная,6 | РКУ-250 | 9 |  |  |  |  |  |
| ЖКУ-250 | 4 |
|  | 13 |
| 233 | ТП-5 Л2 с. Смородинка | ул.Центральная,8-18 ул. Советская | РКУ-250 | 9 |  |  |  |  | 0,24 |
| РКУ-400 | 1 |
|  | 10 |
| 234 | ТП-6 Л3 с. Смородинка | ул.Береговая,1-9 | ЖКУ-250 | 2 |  |  |  |  | 0,2 |
| РКУ-250 | 8 |
| РКУ-400 | 10 |
|  | 20 |
| 235 | ТП-30 Л3 с. Смородинка автомат на опоре №9 | ул.Луговая,1-23, ул.Передовая,1-19а,2-18, ул.Заболотная,1-7, Стайки, Кордон | ЖКУ-250 | 2 |  |  |  |  | 0,2 |
| РКУ-250 | 8 |
| РКУ-400 | 10 |
|  | 20 |
| 236 | ТП-30 Л4 с. Смородинка | ул.Советская,27а,29 | ЖКУ-250 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |
| 237 | ТП-30 Л6 с. Смородинка | ул.Советская,51,45,43,55, Гараж | РКУ-250 | 3 |  |  |  |  | 0,8 |
| РКУ-400 | 2 |
|  | 5 |
|  | ТП-31 с. Смородинка |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 238 | ТП-31 Л4 с. Смородинка | с. Смородинка | РКУ-400 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |
| 239 | ТП-3 Л1п.В.Атлян | ул.Центральная,10,15,21, ул.Береговая | РКУ-250 | 7 |  |  |  |  |  |
| РКУ-400 | 1 |
| ЖКУ-250 | 3 |
|  | 11 |
| 240 | ТП-17 Л3 п.В.Атлян | ул.Центральная, 1а,2,6, гараж | РКУ-250 | 3 |  |  |  |  | 0,28 |
| РКУ-400 | 2 |
|  | 5 |
| 241 | ТП-17 Л4п.В.Атлян | п. Горный  | РКУ-250 | 3 |  |  |  |  |  |
| стало: ТП-3 п. Горный, ул. Центральная, ул. Береговая, ул. Набережная, ул. Заречная |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | ТП-181 с.Черновское | ул.К.Маркса, ул.Строителей, ул.Чернореченская, ул.Ягодная, пер.Светлый, пер. Северный | РКУ-250 | 10 |  |  |  |  | 0,65 |
| РКУ-400 | 6 |
| СПО-150 | 2 |
|  | 18 |
| 243 | ТП-499 с.Устиново | ул.Автозаводская, ул.Молодежная | НКУ-200 | 11 |  |  |  |  | 1,44 |
|  | 11 |
| 244 |  | Праздничная иллюминация |  | 88 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО  | ЖКУ-250 | 2597 | 2090 | 361 | 87 |  | 465,756 |
| ЖКУ-150 | 286 |
| ЖКУ-70 | 140 |
| ЖКУ-400 | 40 |
| ЛКУ-55 | 211 |
| ЛКУ-65 | 8 |
| РКУ-250 | 4530 |
| РКУ-400 | 257 |
| РКУ-150 | 26 |
| РКУ-85 | 9 |
| НКУ-45 | 30 |
| НКУ-55 | 125 |
| НКУ-200 | 11 |
| ЛН-100 | 70 |
| ЛН-500 | 35 |
| ЛН-200 | 4 |
| СДС-70 | 33 |
| СДФ-75 | 13 |
| СКЗЛ-250 | 1 |
| СПО-100 | 571 |
| СПО-150 | 2 |
| СПО-300 | 28 |